工業區103年專家診斷輔導缺失改善前後實例

K項：有機溶劑中毒危害預防                                                         1/

| 異常項目 | 異常狀況 | 正常作法 | 法令規定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 說明 |  |  |  |
| 說明 |  |  |  |

K-1內容說明：＃13貼合機之局部排氣裝置前側，未設護圍避免有機溶劑擴散。

| 【改善前】 | 【改善後】 |
| --- | --- |